Załącznik nr 6.1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części IV

(wyposażenie do toalet i do kuchni)

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA DO TOALET

I  DO KUCHNI ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GOŁCZY

ODDZIAŁ 1

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka.KJ | 1 | sztuk |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków | 1 | sztuk |
|  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 2 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 3 | sztuk |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 3 | sztuk |
|  | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
|  | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 2 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa szticznego - Rodzaj zabepieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego) Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |
|  | Podajnik na mydło | Pojemność: 0,5 litra Materiał obudowy: tworzywo ABS Wykończenie powierzchni: satyna Wymiary: - wysokość: 208 mm, - szerokość: 90 mm, - głębokość: 100 mm Sposób uruchamiania: przycisk Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Waga netto: 0,31 kg Zawór nie kapek Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra Sprężyna: stal hartowana Gwarancja: 12 miesięcy Klasyczny dozownik półlitrowy wykonany ze wzmocnionego tworzywa. Przeznaczony do mydła w płynie, wyposażony w szeroki, ergonomiczny przycisk zapewniający wygodę użytkowania. Sprawdzi się w toaletach ogólnodostępnych, kuchniach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. | 1 | sztuk |
|  | Umywalka, bateria, syfon | Umywalka Market 50 z otworem na baterię, Bateria umywalkowa, jedno uchwytowa, głowica ceramiczna o średnicy 40 mm, w zestawie dodatkowo 2 zaworki z filtrem oraz korek z cięgnem, syfon butelkowy, silikon sanitarny w tubce z dozownikiem 80 ml kołki montażowe + śruby do montażu umywalki. Gwarancja: 24 m-ce. | sztuk | sztuk |

ODDZIAŁ II

| LP. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 1 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 3 | sztuk |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 3 | sztuk |
|  | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
|  | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 2 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa szticznego - Rodzaj zabepieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego) Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |

ODDZIAŁ III

| LP. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ | J.M. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
| 2) | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 1 | sztuk |
| 3) | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 2 | sztuk |
| 4) | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 2 | sztuk |
| 5) | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
| 6) | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 1 | sztuk |
| 7) | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa szticznego - Rodzaj zabepieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego) Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
| 8) | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |

ODDZIAŁ IV

| LP. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 1 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 2 | sztuk |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 2 | sztuk |
|  | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
|  | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 1 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa szticznego - Rodzaj zabepieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego) Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |

RAZEM GOŁCZA

| LP. | Nazwa | Opis | Ilość | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 2 | sztuk |
| 2. | Podajnik ręczników | Plastikowy dozownik mini ręczników w składce ZZ Tork wysokość: 291 mm x szerokość: 332 mm x głębokość: 135 mm Materiał: tworzywo ABS System: H3 - system ręczników do rąk ze składkami C i ZZ do 300 szt. Ręczników Zamykany na kluczyk Otwierany z boku | 2 | sztuk |
|  | Podajnik na mydła | Pojemność: 0,5 litra Materiał obudowy: tworzywo ABS Wykończenie powierzchni: satyna wymiary: - wysokość: 208 mm, - szerokość: 90 mm, - głębokość: 100 mm Sposób uruchamiania: przycisk Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Waga netto: 0,31 kg Zawór nie kapek Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra Sprężyna: stal hartowana Gwarancja: 12 miesięcy Klasyczny dozownik półlitrowy wykonany ze wzmocnionego tworzywa. Przeznaczony do mydła w płynie, wyposażony w szeroki, ergonomiczny przycisk zapewniający wygodę użytkowania. Sprawdzi się w toaletach ogólnodostępnych, kuchniach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. | 2 | sztuk |
|  | Umywalka, bateria, syfon | Umywalka Market 50 z otworem na baterię, Bateria umywalkowa, jednouchwytowa, głowica ceramiczna o średnicy 40 mm, w zestawie dodatkowo 2 zaworki z filtrem oraz korek z cięgnem, syfon butelkowy, silikon sanitarny w tubce z dozownikiem 80 ml kołki montażowe + śruby do montażu umywalki. Gwarancja: 24 m-ce. | 1 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego - Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Zestaw wc kompakt primo, deska sedesowa | Zestaw WC kompakt PRIMO, z miską lejową z odpływem pionowym, spłuczką ceramiczną 3/6 l, KOŁO SIMPLE. Składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem pionowym oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l., zasilanie boczne. Deska sedesowa twarda PRIMO, wolno opadająca, | 1 | sztuk |
|  | Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe | Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 1000x600x1800 mm. Parametry: Wysokość - H: 1800 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1000 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja: spawana. Trzy przestawne półki Możliwy montaż zamka. | 1 | sztuk |
|  | Stół przyścienny z półkami | Wykonany ze stali nierdzewnej – typ 201, regulowane nóżki i rant przyścienny, blat i półka wzmocnione dodatkowym profilem, Stół roboczy przyścienny z rantem 120 x 70 cm | 6 | sztuk |
|  | Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania | Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową o głębokości 625 mm do zastosowań profesjonalnych. Opis: 2 pary ramion myjąco – pluszczących,1 cykl pracy- 120 sekund, spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych, kosz 500 x 500 mm kosze: do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce, w standardzie dozownik płynu nabłyszczającego, maksymalna wysokość wsadu 320 mm, obudowa ze stali nierdzewnej, Uwaga: Używać wody o twardości do 6 dH w skali niemieckiej. Dane techniczne: szerokość: 565 mm. głębokość: 625 mm wysokość: 825 mm moc: 3,4 kW zasilanie: 230 V. gwarancja producenta minimum 24 miesiące | 1 | sztuk |
|  | Kuchnia elektryczna 4-płytowa | Profesjonalna kuchnia elektryczna 4-płytowa wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej. Kuchnia gastronomiczna oferowana jest na podstawie otwartej z półką dolną umożliwiającą przechowywanie najpotrzebniejszych garnków w pobliżu kuchni. Dane techniczne: - wymiary (szer. x głęb. x wys.): 80x70x85 cm - liczba płyt: 4 - moc: 9,8 kW [3x2,6 + 2] - zasilanie: 400 V | 1 | sztuk |
|  | Zestaw garnków z pokrywą | Materiał na zewnątrz: polerowana stal nierdzewna Spód indukcyjny Przystosowanie do kuchenek: gazowa, elektryczna, ceramiczna, indukcyjna Kolor: srebrny ZESTAW ZAWIERA: Garnek wysoki 22 cm (5,2 l) + pokrywka 22 cm Garnek 24 cm (4,5 l) + pokrywka 24 cm Garnek 20 cm (2,8 l) + pokrywka 20 cm Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm | 4 | sztuk |
|  | Rozdrabniacz odpadków organicznych | ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH Z WŁĄCZNIKIEM PNEUMATYCZNYM Parametry: Średnica: 190 mm Wysokość - H: 330 mm Napięcie - U: 230 V Moc elektryczna - P: 0,31 kW mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej komora wykonana ze stali nierdzewnej cichy silnik DC możliwość podłączenia zmywarki zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie kołnierz stalowy | 2 | sztuk |
|  | Maszynka do mielenia | Maszynka do mielenia mięsa, o mocy 600 W, z metalową tacką na mięso. W zestawie znajdują się 2 nasadki do robienia kiełbas, 1 nasadka do kebbe, 2 sitka do mięsa, końcówki do wyrabiania ciastek, narzędzia do czyszczenia, pojemnik do przechowywania akcesoriów z pokrywką oraz szatkownica z 4 bębnami tnącym. gwarancja producent minimum a 24 miesiące | 1 | sztuk |
|  | Lodówka | Wymiary 176 x 60 x 65cm Klasa energetyczna: A++ Kolor: biały Pojemność użytkowa chłodziarki: 194 litry Pojemność użytkowa zamrażarki: 94 litry | 1 | sztuk |
|  | Kubeczki | Kubeczki z tworzywo polipropylenowe, mix kolorów, Kilka produktów tego rodzaju można ustawić jedne na drugim- oszczędność miejsca, nadają się do mycia w zmywarce i używania w mikrofalówce. Pojemność 20cl | 100 | sztuk |
|  | mikser | Nowoczesny mikser z pięciostopniową regulacja prędkości. Otwarta rączka miksera pokryta specjalnym, antypoślizgowym materiałem. Moc 400 W, funkcja Turbo, nasadka miksująca, plastikowa, przycisk zwalniający trzepaki/mieszaki, możliwość pracy na stojaku ,możliwość pracy z kubkiem miksującym, możliwość pracy z nasadką miksującą, trzepaki/mieszaki ze stali nierdzewnej | 1 | sztuk |
|  | Blender | Blander ręczny, moc: 600 W, 12 programów prędkości, płynna regulacja prędkości, zasilanie: ~220 - 240V, 50Hz, miksowanie , rozdrabnianie, funkcje Turbo ,pojemnik o pojemności 1,2 l. z pokrywką, gwarancja producenta minimum 24 miesiące | 1 | sztuk |
|  | Sztućce dla dzieci | Sztućce dla dzieci z motywem zwierząt, przystosowane do małych rączek dzieci. W skład zestawu wchodzi: - widelczyk 16,5 cm, - łyżka 16,5 cm, - nożyk 18,5 cm, - łyżeczka 13 cm | 10 | sztuk |
|  | Odkurzacz typu Kärcher T 7/1 - na sucho | Zaprojektowany specjalnie do spełniania wymagań profesjonalnych firm sprzątających: mały i zwrotny odkurzacz do czyszczenia zachowawczego. Duży i solidny przełącznik nożny pozwala wygodnie włączać i wyłączać odkurzacz. Odporny na uderzenia zbiornik z otaczającą go listwą odbojową chroni urządzenie i meble przed uszkodzeniami. Duży, okrągły filtr główny (łatwy do wymiany) jest wykonany ze zmywalnego nylonu. W ten sposób możliwa jest praca z torebką filtracyjną lub bez niej. Obudowa posiada specjalne uchwyty na wyposażenie, co sprzyja wygodnemu przechowywaniu. Duży zaczep na kabel gwarantuje bezpieczne mocowanie przewodu zasilającego w czasie transportu. Dane Techniczne: Wydatek powietrza 54 l/s Podciśnienie 245 mbar Pojemność zbiornika 7,0 l Maks. pobór mocy 1200 W Średnica znamionowa 32 mm Kabel zasilający 7,5 m Głośność pracy 65 dB/A Ciężar 5,2 kg Wymiary(dł. x szer. x wys.) 350x310x340 Wyposażenie: Wąż ssący z kolankiem 2,0 m 2 x 0,5 m metalowa rura ssąca tak Torebka filtracyjna Flizelina Zmywalny filtr nylonowy tak Przełączalna ssawka (dywan/podłoga) 255 mm | 1 | sztuk |
|  | Froterka typu Kärcher Fp 303 lub inna spełniająca wymagania | Froterka jest przeznaczona do podłóg drewnianych, laminowanych, kamiennych, a także z linoleum. Moc silnika 600 W Rodzaj filtra antyalergiczny Typ worka- papierowy Model worka 6.904-128.0 Pojemność worka 4 litry Długość kabla 7 m Wymiary 38,5 x 34 x 115,5 cm Zasilanie 230-240 V 50/60 Hz Wyposażenie torba do przechowywania akcesoriów, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, 3 pady do polerowania. Gwarancja 24 miesiące . | 1 | sztuk |
|  | Pralka BOSCH WAE 20164PL | Pralka BOSCH WAE 20164PL posiada program Super Krótki , to program prania w rekordowo krótkim czasie 15 minut. Służy do prania ubrań lekko zabrudzonych np. noszonych tylko jeden dzień. Maksymalny załadunek: do 2kg odzieży. Wielostopniowa ochrona przed zalaniem - składa się z testowanego węża dopływowego, systemu ochrony przez przelaniem, który zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi poziomu wody oraz elektrycznego zamknięcia drzwi pralki, które uniemożliwia otwarcie urządzenia podczas cyklu prania. Automatyka wagowa - system, który automatycznie ocenia wagę załadowanej do pralki odzieży i dopasowuje do niej czas prania. | 1 | sztuk |

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W SZRENIAWIE

ODDZIAŁ I

| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | j.m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet rolet | Komplet 6 rolet w kasecie na okno o wymiarach wys.105 cm szer. 118cm. Wykonanych z materiału poliester 100% kolor: odcienie jasno-żółtego | 1 | komplet |
| 2 | Obudowa na grzejniki | Obudowa na grzejniki wykonana z drewna w kolorze jasny orzech o wymiarach wys. 65cm i długości 905cm. Szerokość około 8cm. | 1 | sztuki |

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość sztuk | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 2 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 2 | sztuk |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 1 | sztuk |
|  | Uzupełnienie płytek, 35m kW | Uzupełnienie płytek na 35 m. kW. Płytki podłogowe 17 m. kw. Płytki ścienne (glazura) 18 m. kw. O odporności na plamienie klasa 5, IV klasa ścieralności, podłogowe antypoślizgowe – R 12 |  | zestaw |
|  | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
|  | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 2 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa szticznego - Rodzaj zabepieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego) Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |
|  | Brodzik | - brodzik płytki, kwadratowy - możliwość wpuszczenia w podłogę - odpływ Ø 90 - syfon samoczyszczący 023-TB90P - Gwarancja 24 miesiące Długość: 900 mm Szerokość: 900 mm Wysokość: 45 mm Głębokość: 10 mm | 1 | sztuk |

ODDZIAŁ II

| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | j.m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet rolet | Komplet 8 rolet w kasecie na okno o wymiarach wys. 105cm szer. 118cm. Wykonanych z materiału poliester 100% kolor: odcienie jasno- żółtego | 1 | komplet |
| 2 | Obudowa na grzejniki | Obudowa na grzejniki wykonana z drewna w kolorze jasny ochech o wymiarach wys. 65cm., długość 150cm., szerokość około 8cm | 2 | sztuki |

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość sztuk | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 2 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 2 | sztuk |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 1 | sztuk |
|  | Uzupełnienie płytek, 35m kW | Uzupełnienie płytek na 35 m. kW. Płytki podłogowe 17 m. kw. Płytki ścienne (glazura) 18 m. kw. O odporności na plamienie klasa 5, IV klasa ścieralności, podłogowe antypoślizgowe – R 12 |  | zestaw |
|  | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
|  | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 2 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa szticznego - Rodzaj zabepieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego) Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |
|  | Brodzik | - brodzik płytki, kwadratowy - możliwość wpuszczenia w podłogę - odpływ Ø 90 - syfon samoczyszczący 023-TB90P - Gwarancja 24 miesiące Długość: 900 mm Szerokość: 900 mm Wysokość: 45 mm Głębokość: 10 mm | 1 | sztuk |

Razem SZRENIAWA

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw naczyń dla dzieci | Zestaw składa się z kompletu porcelany (talerzyka, miseczki i kubka), kompletu sztućców (widelec, nóż, łyżka, łyżeczka) oraz plecaka. Wszystkie elementy zestawu ozdobione są rysunkami zabawnego pieska. Naczynia wykonane są ze wzmocnionej porcelany, a rysunki na talerzyku wykonane zostały laserowo (trwale) co pozwala na używanie zmywarki. Sztućce wykonane z polerowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej 18/10 pozbawione są ostrych krawędzi a kształt uchwytów gwarantuje pewny chwyt dziecięcych rączek. Na uchwytach powtórzony jest motyw z porcelany (rysunek naniesiony w sposób gwarantujący bezproblemowe używanie w zmywarce). Naczynia i sztućce można myć w zmywarce . | 2 | sztuk |
|  | Lodówka 350 l | Chłodziarka, 350l, klasa A+, kolor biały, chłodziarka wolnostojąca, Zużycie energii w ciągu 365 dni: max 148 kWh, liczba kompresorów: 1 Gwarancja min. 24 miesiące | 1 | sztuk |
|  | Zestaw garnków z pokrywą | Materiał na zewnątrz: polerowana stal nierdzewna Spód indukcyjny Przystosowanie do kuchenek: gazowa, elektryczna, ceramiczna, indukcyjna Kolor: srebrny ZESTAW ZAWIERA: Garnek wysoki 22 cm (5,2 l) + pokrywka 22 cm Garnek 24 cm (4,5 l) + pokrywka 24 cm Garnek 20 cm (2,8 l) + pokrywka 20 cm Garnek 18 cm (2 l) + pokrywka 18 cm Rondel 16 cm (1,5 l) + pokrywka 16 cm | 2 | sztuk |
|  | Sztućce dla dzieci | Komplet 4 częściowy ze stali nierdzewnej 18/10 z motywem bajkowym | 2 | sztuk |
|  | Zestaw przyborów kuchennych | Zestaw przyborów, łyżek kuchennych 7 elementów na stojaku. Wykonanie - stal nierdzewna, wykończenie – satyna. Uchwyty z czarnego polipropylenu. Środkowa część stojaka ze stali nierdzewnej, uchwyt stojaka z czarnego polipropylenu. Akcesoria można myć w zmywarce. Średnica 20cm, wysokość 40cm. | 1 | sztuk |
|  | Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania | Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową o głębokości 625 mm do zastosowań profesjonalnych. Opis: 2 pary ramion myjąco – pluszczących,1 cykl pracy- 120 sekund, spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych, kosz 500 x 500 mm kosze: do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce, w standardzie dozownik płynu nabłyszczającego, maksymalna wysokość wsadu 320 mm, obudowa ze stali nierdzewnej, Uwaga: Używać wody o twardości do 6 dH w skali niemieckiej. Dane techniczne: szerokość: 565 mm. głębokość: 625 mm wysokość: 825 mm moc: 3,4 kW zasilanie: 230 V. gwarancja producenta minimum 24 miesiące | 1 | sztuk |
|  | Kuchnia elektryczna 4-płytowa | Profesjonalna kuchnia elektryczna 4-płytowa wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej. Kuchnia gastronomiczna oferowana jest na podstawie otwartej z półką dolną umożliwiającą przechowywanie najpotrzebniejszych garnków w pobliżu kuchni. Dane techniczne: - wymiary (szer. x głęb. x wys.): 80x70x85 cm - liczba płyt: 4 - moc: 9,8 kW [3x2,6 + 2] - zasilanie: 400 V | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 1 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 1 | sztuk |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 1 | sztuk |
|  | Umywalka, bateria, syfon | Umywalka Market 50 z otworem na baterię, Bateria umywalkowa, jednouchwytowa, głowica ceramiczna o średnicy 40 mm, w zestawie dodatkowo 2 zaworki z filtrem oraz korek z cięgnem, syfon butelkowy, silikon sanitarny w tubce z dozownikiem 80 ml kołki montażowe + śruby do montażu umywalki. Gwarancja: 24 m-ce. | 1 | sztuk |
|  | Bidet, bateria, syfon | Komplet. Bidet wiszący z ceramiki szkliwiony, bateria chromowana, wężyki przyłączeniowe, korek automatyczny, zestaw montażowy, syfon, | 1 | sztuk |
|  | odkurzacz | Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa, zasilanie 230 V, zasięg pracy 8 m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, informacje ogólne, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho, regulacja mocy elektroniczna, Moc 1600 W, poziom głośności 82 dB, objętości pojemnika na kurz 1.5 l, moc ssania 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr HEPA tak Typ filtra HEPA 1 szt. Dysza Końcówka do twardych podłóg Nie Typ turbo szczotki sprężone powietrze Turbo szczotka Tak Akcesoria Miękkie kółka Tak Akcesoria dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa Wymiary Szerokość produktu 34 cm Wysokość produktu 22 cm Głębokość produktu 28 cm Waga produktu 5 kg Szerokość opakowania 48 cm Wysokość opakowania 28 cm Głębokość opakowania 31 cm Waga produktu w opakowaniu 7 kg Towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, prosto od producenta Gwarancja 24 miesiące | 1 | sztuk |
|  | Pralka BOSCH WAE 20164PL | Pralka BOSCH WAE 20164PL posiada program Super Krótki , to program prania w rekordowo krótkim czasie 15 minut. Służy do prania ubrań lekko zabrudzonych np. noszonych tylko jeden dzień. Maksymalny załadunek: do 2kg odzieży. Wielostopniowa ochrona przed zalaniem - składa się z testowanego węża dopływowego, systemu ochrony przez przelaniem, który zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi poziomu wody oraz elektrycznego zamknięcia drzwi pralki, które uniemożliwia otwarcie urządzenia podczas cyklu prania. Automatyka wagowa - system, który automatycznie ocenia wagę załadowanej do pralki odzieży i dopasowuje do niej czas prania. | 1 | sztuk |

SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCICACH

ODDZIAŁ I

| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | j.m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet rolet | Komplet rolet w kasecie na okno. 3 rolety o wymiarach szerokość 64,5 cm wysokość 119 cm, oraz 3 rolety o wymiarach szerokość 96 cm wysokość 119 cm. Wykonanych z materiału poliester 100% kolor: odcienie jasno-żółtego | 1 | komplet |
| 2 | Obudowa na grzejników | Obudowa na grzejniki wykonana z drewna w kolorze jasny ochech. 2 obudowy o wymiarach szerokość 180 cm wysokość 67 cm, oraz 1 o wymiarach długość 105 cm wysokość 60 cm szerokość około 8 cm | 3 | sztuki |

| LP. | Nazwa | Opis | Ilość sztuk | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 2 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 2 |  |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 1 | sztuk |
|  | Uzupełnienie płytek, 35m kW | Uzupełnienie płytek na 35 m. kW. Płytki podłogowe 17 m. kw. Płytki ścienne (glazura) 18 m. kw. O odporności na plamienie klasa 5, IV klasa ścieralności, podłogowe antypoślizgowe – R 12 |  | zestaw |
|  | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
|  | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 2 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa szticznego - Rodzaj zabepieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego) Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |
| 1 | Brodzik | - brodzik płytki, kwadratowy - możliwość wpuszczenia w podłogę - odpływ Ø 90 - syfon samoczyszczący 023-TB90P - Gwarancja 24 miesiące Długość: 900 mm Szerokość: 900 mm Wysokość: 45 mm Głębokość: 10 mm | 1 | sztuk |

ODDZIAŁ II

| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet rolet | Komplet rolet w kasecie na okno. 2 rolety o wymiarach szerokość 99.5cm wysokość 87 cm oraz 2 rolety o wymiarach szerokość 64.5 cm wysokość 87 cm Wykonanych z materiału poliester 100% kolor: odcienie jasno-żółtego | 1 | komplet |
| 2 | Obudowa na grzejników | Obudowa na grzejniki wykonana z drewna w kolorze jasny ochech. 2 obudowy o wymiarach długość 120cm, wysokość 57 cm szerokość około 8 cm. | 2 | sztuk |

| LP. | Nazwa | Opis | Ilość | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska | Nakładka sedesowa typu Hipcio niebieska, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa | Nakładka sedesowa typu Hipcio różowa, pasuje do wszystkich standardowych toalet. Antypoślizgowe krawędzie łatwo i mocno przymocowują się do sedesu. Nadruk IML zapobiega zmywaniu się obrazka. | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy | Podest dziecięcy typu Hipcio różowy o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków | 1 | sztuk |
|  | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski | Podest dziecięcy typu Hipcio niebieski o wymiary: 42 x 30 x 14cm. Antypoślizgowa powierzchnia, bezpieczny i stabilność produktu, dzięki któremu maluszek może dosięgnąć toalety, umywalki, stołu. Nowoczesna metoda nadruku IML zapobiega zmazywaniu się obrazków. | 1 | sztuk |
|  | Półeczka na kubeczki niebieska | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) | 2 | sztuk |
|  | Dozownik mydła w płynie | Pojemność: 500 ml Kolor obudowy: biały Materiał: tworzywo ABS Wymiary: wysokość: 21 cm, szerokość: 9 cm, głębokość: 10 cm Sposób uruchomienia: łokciowy, ręczny Przeznaczenie: preparaty dezynfekcyjne, mydło Zamykanie: na zatrzask Rodzaj montażu: przykręcany, naścienny Zbiornik: wielokrotnego napełniania z kanistra Gwarancja: 12 miesięcy Opakowanie zawiera zestaw kołków i wkrętów | 2 | sztuk |
|  | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | Biały pojemnik na ręczniki papierowe poziomy Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: 250 - 400 sztuk Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal nierdzewna Kolor: biały Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Waga netto: 1,60 kg Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Gwarancja: 12 miesięcy | 1 | sztuk |
|  | Uzupełnienie płytek, 35m kW | Uzupełnienie płytek na 35 m. kW. Płytki podłogowe 17 m. kw. Płytki ścienne (glazura) 18 m. kw. O odporności na plamienie klasa 5, IV klasa ścieralności, podłogowe antypoślizgowe – R 12 |  | zestaw |
|  | Umywalka biała | miska wisząca, kolor BIAŁY, odpływ poziomy z systemem oszczędzania wody, odporność na zmiany temperatury spowodowane kontaktem z zimną i gorącą wodą oraz parą wodną. Szkliwo ceramiki sanitarnej odporne na zarysowania Szkliwo nie zmienia się również pod wpływem działania rozpuszczalników organicznych oraz innych środków chemicznych. | 1 | sztuk |
|  | Miska ustępowa ze spłuczką | WC kompakt, rodzaj miski: lejowa, Materiał wykonania: ceramika sanitarna Odległość odpływu od ściany:14 cm, System spłukiwania:2-funkcyjny 3 lub 6 l. Rodzaj odpływu: uniwersalny Zasilanie spłuczki: boczne Strumień spłukujący: kołnierz zamknięty, deska w komplecie. Atuty użytkowe: regulowane, oszczędne zużycie wody, zawory Geberit | 2 | sztuk |
|  | Podgrzewacz wody | Hydrauliczne sterowanie zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwóch stopniach, w zależności o wielkości strumienia wody - Wybór mocy w 2 x 2 stopniach - Przełącznik komfortowy do nastawy ilości i temperatury wody - Skuteczna kompensacja skoków ciśnienia wody, poprzez zastosowanie zawodu kontrolnego - Przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego - Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (IP 24 w przypadku montażu natynkowego Dane techniczne: Moc (kW): 11,1 Napięcie zasialania (V): 3/PE ~ 400 Wysokość (cm): 47,0 Szerokość (cm): 22,5 Głębokość (cm): 11,0 | 1 | sztuk |
|  | Mieszacz wody | Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej z pokrętłem regulacji temperatury wody zmieszanej, wyposażony w blokadę anty pooparzeniowa (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej). Mieszacz posiada: mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, filtry siatkowe ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne, śrubunki. Maksymalna temperatura wody gorącej na wlocie : 85ºC. Przepływ do 70 l / min. Art. R 00321 – przyłącza ½” , a = 147 mm , b = 72 mm Art. R 00322 – przyłącza ¾”. a = 165 mm , b = 81 mm | 1 | sztuk |
| 1 | Brodzik | - brodzik płytki, kwadratowy - możliwość wpuszczenia w podłogę - odpływ Ø 90 - syfon samoczyszczący 023-TB90P - Gwarancja 24 miesiące Długość: 900 mm Szerokość: 900 mm Wysokość: 45 mm Głębokość: 10 mm | 1 | sztuk |

RAZEM WYSOCICE

| LP. | Nazwa | Opis | Ilość sztuk | J.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw naczyń dla dzieci | Zestaw składa się z kompletu porcelany (talerzyka, miseczki i kubka), kompletu sztućców (widelec, nóż, łyżka, łyżeczka) oraz plecaka. Wszystkie elementy zestawu ozdobione są rysunkami zabawnego pieska. Naczynia wykonane są ze wzmocnionej porcelany, a rysunki na talerzyku wykonane zostały laserowo (trwale) co pozwala na używanie zmywarki. Sztućce wykonane z polerowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej 18/10 pozbawione są ostrych krawędzi a kształt uchwytów gwarantuje pewny chwyt dziecięcych rączek. Na uchwytach powtórzony jest motyw z porcelany (rysunek naniesiony w sposób gwarantujący bezproblemowe używanie w zmywarce). Naczynia i sztućce można myć w zmywarce . | 3 | sztuk |
|  | Sztućce dla dzieci | Sztućce dla dzieci z motywem zwierząt, przystosowane do małych rączek dzieci. W skład zestawu wchodzi: - widelczyk 16,5 cm, - łyżka 16,5 cm, - nożyk 18,5 cm, - łyżeczka 13 cm | 3 | sztuk |
|  | Szafa magazynowa drzwi skrzydłowe | Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe 1000x600x1800 mm. Parametry: Wysokość - H: 1800 mm Głębokość - D: 600 mm Szerokość - W: 1000 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja: spawana. Trzy przestawne półki Możliwy montaż zamka. | 1 | sztuk |
|  | Lodówka 350 l | Chłodziarka, 350l, klasa A+, kolor biały, chłodziarka wolnostojąca, Zużycie energii w ciągu 365 dni: max 148 kWh, liczba kompresorów: 1 Gwarancja min. 24 miesiące | 1 | sztuk |
| 5) | Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania | Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową o głębokości 625 mm do zastosowań profesjonalnych. Opis: 2 pary ramion myjąco – pluszczących,1 cykl pracy- 120 sekund, spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych, kosz 500 x 500 mm kosze: do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce, w standardzie dozownik płynu nabłyszczającego, maksymalna wysokość wsadu 320 mm, obudowa ze stali nierdzewnej, Uwaga: Używać wody o twardości do 6 dH w skali niemieckiej. Dane techniczne: szerokość: 565 mm. głębokość: 625 mm wysokość: 825 mm moc: 3,4 kW zasilanie: 230 V. gwarancja producenta minimum 24 miesiące | 1 | sztuk |
| 6) | Kuchnia elektryczna 4-płytowa | Profesjonalna kuchnia elektryczna 4-płytowa wolnostojąca wykonana ze stali nierdzewnej. Kuchnia gastronomiczna oferowana jest na podstawie otwartej z półką dolną umożliwiającą przechowywanie najpotrzebniejszych garnków w pobliżu kuchni. Dane techniczne: - wymiary (szer. x głęb. x wys.): 80x70x85 cm - liczba płyt: 4 - moc: 9,8 kW [3x2,6 + 2] - zasilanie: 400 V | 1 | sztuk |
|  | Lustro | Wysokość : 63 cm Szerokość : 53 cm Lustro posiada uchwyty do zamocowania na ścianie w dwóch płaszczyznach (pionowo i poziomo) Piaskowany wzór | 4 | sztuk |
|  | Podajnik na mydło | Pojemność: 0,5 litra Materiał obudowy: tworzywo ABS Wykończenie powierzchni: satyna Wymiary: - wysokość: 208 mm, - szerokość: 90 mm, - głębokość: 100 mm Sposób uruchamiania: przycisk Wizjer do kontroli poziomu mydła Przeznaczenie: mydło w płynie Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami Waga netto: 0,31 kg Zawór nie kapek Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra Sprężyna: stal hartowana Gwarancja: 12 miesięcy Klasyczny dozownik półlitrowy wykonany ze wzmocnionego tworzywa. Przeznaczony do mydła w płynie, wyposażony w szeroki, ergonomiczny przycisk zapewniający wygodę użytkowania. Sprawdzi się w toaletach ogólnodostępnych, kuchniach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. | 2 | sztuk |
|  | Podajnik ręczników | Plastikowy dozownik mini ręczników w składce ZZ Tork wysokość: 291 mm x szerokość: 332 mm x głębokość: 135 mm nMateriał: tworzywo ABS System: H3 - system ręczników do rąk ze składkami C i ZZ do 300 szt. Ręczników Zamykany na kluczyk Otwierany z boku | 2 | sztuk |
|  | umywalka | Umywalka ścienna z otworem na baterię i przelewem. Kolor szkliwa biały. Mocowana na śrubach. Wymiary: 45 x 12 x 37 cm. | 1 | sztuk |
|  | odkurzacz | Rodzaj zasilania sieciowe 230V, długość kabla 5 m, rodzaj rury metalowa, teleskopowa, zasilanie 230 V, zasięg pracy 8 m, przewód zasilający automatyczne zwijanie, informacje ogólne, odkurzacza przenośny, czyszczenie na sucho, regulacja mocy elektroniczna, Moc 1600 W, poziom głośności 82 dB, objętości pojemnika na kurz 1.5 l, moc ssania 300 W, filtrowanie, typ bezrowkowy, filtr HEPA ,dysza, turbo szczotki sprężone powietrze, Akcesoria Miękkie kółka Akcesoria dysza szczotkowa, dysza do podłogi / dywanu, dysza szczelinowa Wymiary Szerokość produktu 34 cm Wysokość produktu 22 cm Głębokość produktu 28 cm Waga produktu 5 kg Gwarancja 24 miesiące | 1 | sztuk |
|  | Pralka BOSCH WAE 20164PL | Pralka BOSCH WAE 20164PL posiada program Super Krótki , to program prania w rekordowo krótkim czasie 15 minut. Służy do prania ubrań lekko zabrudzonych np. noszonych tylko jeden dzień. Maksymalny załadunek: do 2kg odzieży. Wielostopniowa ochrona przed zalaniem - składa się z testowanego węża dopływowego, systemu ochrony przez przelaniem, który zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi poziomu wody oraz elektrycznego zamknięcia drzwi pralki, które uniemożliwia otwarcie urządzenia podczas cyklu prania. Automatyka wagowa - system, który automatycznie ocenia wagę załadowanej do pralki odzieży i dopasowuje do niej czas prania. | 1 | sztuk |

| Lp. | nazwa | opis | ilość | j.m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kserokopiarka | Kserokopiarka- wielofunkcyjne urządzenie drukuje i kopiuje z szybkością 21 stron na minutę,skanuje w kolorze, a także wysyła i odbiera faksy (opcja) - wszystko to w formatach A4 i A3. Specyfikacja kopiarki: - Proces kopiowania: Elektrostatyczne kopiowanie laserowe - System tonera: Toner polimeryzowany Simitri HD - Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni: Do 21 stron/minutę - Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni: Do 7,8 stron/minutę - Prędkość w dupleksie A4 w kolorze (opcja): Do 15,8 stron/minutę - Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni: Poniżej 6,5 sek. - Czas nagrzewania (sek.): Poniżej 15 sek. - Rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 600 dpi - Skala szarości: 256 poziomów - Kopiowanie wielokrotne: 1-999 - Format oryginału: A5-A3 - Skalowanie: 25-400 % w odstępach co 1% ; automatyczna zmiana rozmiarów - Funkcje kopiowania: 2 na 1 ark.;4 na 1 ark.; kopiowanie książek; kopiowanie kart ID; przesuwanie marginesu; kasowanie brzegów książki; obrót obrazu; rejestracja programu kopiowania Specyfikacja drukarki: - Rozdzielczość drukowania (dpi) GDI: 600 x 600 dpi - PCL (opcja): 1,200 x 600 dpi - Prędkość CPU kontrolera: 120 MHz - Język opisu strony: GDI; PCL 6/5e (opcja) - Systemy operacyjne: Windows XP (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit), Windows 2003 Server (32/64 bit), Windows 2008 Server (32/64 bit), Windows 2008 Server R2 - Czcionki drukarki: 53 x PCL Latin Specyfikacja skanera: - Prędkość skanowania w kolorze: Do 20 skanów/minutę (150 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów); do 8 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) - Prędkość skanowania w czerni Do 46 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów); do 23 str. skanów/minutę (600 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) - Rozdzielczość skanowania (dpi): Maks. 600 x 600 dpi - Tryby skanowania: Skanowanie TWAIN lokalne, Skanowanie sieciowe TWAIN (opcja), Skanowanie do poczty elektronicznej (opcja), Skanowanie do FTP (opcja) Skanowanie do SMB (opcja), Skanowanie do USB, - Formaty plików: PDF; JPEG; TIFF - Miejsca docelowe skanowania: Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 pozycji; obsługa LDAP Specyfikacja faksu: - Standard faksu: Super G3 (opcja) - Transmisja faksu: Analogowa; i-Fax - Rozdzielczość faksu (dpi): Standardowa, dokładna, superdokładna Maks.: 408x392 dpi Superdokładna przy podawaniu przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) - Kompresja faksu: MH; MR; MMR; JBIG - Prędkość modemu (Kbps): Do 33,6 Kbps - Miejsca docelowe faksowania: Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 pozycji - Funkcje faksowania: PC faks; polling; transmisja z pamięci; książka numerów; ponawianie wybierania Specyfikacja systemu: - Standardowa pamięć systemu (MB): 128 MB - Standardowe interfejsy: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional) - Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP - Automatyczny podajnik dokumentów: (opcja) Odwracający; do 70 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m2 jednostronnie; 50-128 g/m2 dwustronnie - Rozmiar papieru: A5- A3 - Niestandardowe rozmiary papieru: 90-297x140-432 mm - Gramatura papieru (g/m2): 64-157 g/m2 - Pojemność papieru (arkusze) Standardowa: 250 arkuszy; maks.: 1350 arkuszy - Standardowe podajniki papieru: Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 190-297x140-432 mm 64-90 g/m2 - Automatyczny dupleks: (opcja) A5-A3; 64-90 g/m2 - Tryby wykańczania: (opcja) Układanie grupowe; sortowanie; sortowanie elektroniczne wg algorytmu CrissCross - Pojemność wyjścia: (z finiszerem) Maks.: 250 arkuszy - Rekomendowane obciążenie miesięczne: (kopie/wydruki) 3,000 - Maksymalne obciążenie miesięczne: (kopie/wydruki) 15,000 - Wydajność tonera czarno-białego: Do 12,000 - Pobór energii: 220 - 240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.25 kW/godz - Wymiary systemu: (Sz.xGł.xWys., mm) 570 x 570 x 458 - Waga systemu: (kg) 26,5 kg Funkcje systemu: - Konta użytkowników: Do 50 kont - Aplikacje: PageScope Web Connection, PageScope NetCare Device Manager | 6 | sztuk |